ZARZĄDZENIE NR 70

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Na podstawie art. 66 ust. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Instrukcję postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora ZUT z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

Załącznik

do zarządzenia nr 70 Rektora ZUT z dnia 14 września 2018 r.

I N S T R U K C J A

POSTĘPOWANIA

Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI NIEBEZPIECZNYMI

ORAZ SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Spis treści

I	Akty prawne  dotyczące stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych  oraz szkodliwych czynników biologicznych	3

II	Przedmiot i zakres instrukcji	3

III  	Oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych	6

IV  	Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie substancji i mieszanin niebezpiecznych	8

V  	Postępowanie z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi w jednostkach organizacyjnych	10

VI  	Postępowanie na wypadek awarii lub skażenia	12

VII  	Substancje chemiczne, ich mieszaniny i czynniki  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym	13

VIII  Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy	15

Załączniki 1 – 13

# Akty prawne 
dotyczące stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych 
oraz szkodliwych czynników biologicznych

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 143);

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1155);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r. poz. 1018 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 143);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm. – § 41, rozdz. 6D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych);

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 450);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1117);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, ze zm.);

- ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2134, ze zm.);

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/ EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/ 21/WE;

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie WE nr 1907/ 2006 (Dz. Urz. UE L353);

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10.03.2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L83/1).

# Przedmiot i zakres instrukcji

§ 1.

- Instrukcja ustala zasady postępowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT) przy stosowaniu substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, czynników rakotwórczych i mutagennych oraz szkodliwych czynników biologicznych.

- Substancje niebezpieczne to jedna lub więcej substancji albo mieszanin substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

- Substancje chemiczne klasyfikuje się, uwzględniając ich właściwości fizykochemiczne, toksyczność, działanie na zdrowie człowieka oraz działanie na środowisko.

- Substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

- toksyczność ostra (kategoria 1, 2, 3 i 4);

- działanie żrące/drażniące na skórę (kategoria 1, 1A, 1B, 1C i 2);

- poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (kategoria 1 i 2);

- działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę (kategoria 1, podkategorie 1A i 1B);

- działanie mutagenne na komórki rozrodcze (kategorie 1A, 1B i 2);

- rakotwórczość (kategoria 1A, 1B i 2);

- działanie toksyczne na rozrodczość (kategoria 1A, 1B i 2) oraz dodatkowa kategoria w odniesieniu do wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią;

- działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie jednorazowe (kategoria 1, 2) 
i kategoria 3 jedynie dla działania narkotycznego i działania drażniącego na drogi oddechowe);

- działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie powtarzane (kategoria 1 i 2);

- zagrożenie przy aspiracji (kategoria 1);

- materiały wybuchowe (niestabilne materiały wybuchowe, podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6);

- gazy łatwopalne (w tym gazy niestabilne chemicznie), (kategoria 1 i 2; kategoria A i B);

- aerozole (kategoria 1, 2 i 3);

- gazy utleniające (kategoria 1);

- gazy pod ciśnieniem (gaz sprężony, gaz skroplony, gaz skroplony schłodzony, gaz rozpuszczony);

- ciecze łatwopalne (kategoria 1, 2 i 3);

- ciała stałe łatwopalne (kategoria 1 i 2);

- substancje i mieszaniny samoreaktywne (typ A, B, C, D, E, F i G);

- ciecze piroforyczne (kategoria 1);

- ciała stałe piroforyczne (kategoria 1);

- substancje i mieszaniny samonagrzewające się (kategoria 1 i 2);

- substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne (kategoria 1, 2 i 3);

- ciecze utleniające (kategoria 1, 2 i 3);

- ciała stałe utleniające (kategoria 1, 2 i 3);

- nadtlenki organiczne (typ A, B, C, D, E, F i G);

- substancje powodujące korozję metali (kategoria 1);

- stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego (narażenie ostre kategoria 1, narażenie przewlekłe kategoria 1, 2, 3 i 4);

- stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (kategoria 1).

- Szczegółowy wykaz substancji niebezpiecznych określa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 143).

- Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

§ 2.

- Za zgodne z przepisami stosowanie substancji niebezpiecznych, ich mieszanin oraz szkodliwych czynników biologicznych w ZUT odpowiedzialni są kierownicy jednostek, w których substancje te są stosowane, a zwłaszcza za:

1)	bezpieczne magazynowanie;

2)	nadzór nad prawidłowym ich wydawaniem podległym sobie pracownikom;

3)	bezpieczną organizację pracy z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

- Osoby stosujące substancje i mieszaniny niebezpieczne mają obowiązek zapoznania się z kartami charakterystyki substancji i pisemnego potwierdzenia tego faktu na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

- Karta charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny, określa zasady i zalecenia bezpiecznego stosowania (m.in. dobór środków ochrony indywidualnej) oraz wskazuje wymagane środki ostrożności.

- Karta charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim. Wydawana i aktualizowana jest przez osobę wprowadzającą do obrotu substancję lub mieszaninę niebezpieczną. Użytkownik otrzymuje ją bezpłatnie.

- Karta charakterystyki składa się z poniżej wymienionych 16 tytułów sekcji wraz z ich podtytułami, z wyjątkiem sekcji 3, w której występuje jedynie podsekcja 3.1 lub 3.2:

1) 	SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

2)	SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

3)	SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

4)	SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

5)	SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

6)	SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

7)	SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

8)	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

9)	SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

10)	SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

11)	SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

11.2. Toksyczność ostra

11.3. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

11.4. Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

12)	SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

13)	SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

14)	SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

15)	SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

16)	SEKCJA16: Inne informacje

16. 1. Wykaz punktów karty, których treść uległa zmianie

16.2. Lista odpowiednich zwrotów wymienionych w sekcjach 2 – 15 oraz (jeśli to właściwe) pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2 – 15

- Osoba stosująca substancje niebezpieczne, która wie, że mogą one stworzyć zagrożenia dla zdrowia człowieka lub środowiska, ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia.

- Osoba prowadząca magazyn substancji niebezpiecznych odpowiedzialna jest za zgodne z przepisami ich przechowywanie w magazynie, wydawanie i ewidencjonowanie.

# III  Oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych

( 3.

- Substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie powinny być oznakowane i pakowane zgodnie z ich klasyfikacją, aby zapewnić odpowiednią ochronę i dostarczać niezbędnych informacji w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę.

- Do informowania o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny przewidziano:

–	etykiety, które wyszczególniają w sposób zgodny z piktogramami, hasłami ostrzegawczymi, zwrotami określającymi rodzaj zagrożenia i zwrotami określającymi środki ostrożności, które składają się na podstawowe informacje;

–	karty charakterystyki, które zawierają wyczerpujące informacje na temat substancji lub mieszanin.

- Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej powinno być sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o języku polskim.

- Informacje zamieszczone na oznakowaniu opakowania powinny wyraźnie odróżniać się od tła i mieć takie wymiary i liternictwo, żeby były łatwo czytelne.

- Oznakowanie może być umieszczone na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej.

- Oznakowanie powinno być umieszczone na opakowaniu w taki sposób, aby jego treść mogła zostać odczytana poziomo, gdy opakowanie pozostaje w normalnym położeniu. Etykieta powinna być trwale przymocowana do powierzchni opakowania. Wewnętrzna powierzchnia etykiety powinna przylegać bezpośrednio i w całości do opakowania.

- Obowiązek prawidłowego oznaczania opakowania na substancjach i mieszaninach niebezpiecznych należy do producenta, importera lub dystrybutora.

- Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy:

- nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców;

- nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w opakowaniu, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu;

- identyfikator produktu;

- piktogramy określające rodzaj zagrożenia (według wzorów w załączniku nr 2);

- hasła ostrzegawcze;

- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (według wzorów w załączniku nr 3);

- zwroty wskazujące środki ostrożności (według wzorów w załączniku nr 4);

- sekcję zawierającą informacje uzupełniające.

- Opakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych powinny:

1)	mieć konstrukcję uniemożliwiającą przedostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy;

2)	być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości i uniemożliwiające tworzenie się substancji niebezpiecznych w wyniku chemicznego oddziaływania zawartości na materiał opakowania;

3)	zachowywać szczelność w warunkach działających na opakowanie obciążeń i napięć w trakcie jego normalnej eksploatacji.

10.	Oznakowanie opakowania powinno mieć następujące wymiary, zależne od pojemności opakowania:

| pojemność opakowania | wymiary (w milimetrach) |
| --- | --- |
| a) nieprzekraczająca 3 dm3 | co najmniej 52 x 74, jeżeli to możliwe |
| b) większa niż 3 dm3, ale nieprzekraczająca 50 dm3 | co najmniej 74 x 105 |
| c) większa niż 50 dm3, ale nieprzekraczająca 500 dm3 | co najmniej 105 x 148 |
| d) większa niż 500 dm3 | co najmniej 148 x 210 |

11.	Na opakowaniach substancji stwarzających zagrożenie i ich mieszanin nie wolno umieszczać oznaczeń wskazujących, że taka substancja lub mieszanina nie stwarzają zagrożenia.

12.	Jeżeli klasyfikacja substancji lub mieszaniny powodowałaby konieczność umieszczenia na etykiecie więcej niż jednego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, zastosowanie mają poniższe zasady pierwszeństwa doboru piktogramów, których celem jest zmniejszenie ich liczby określających rodzaj zagrożenia:

  - jeżeli zastosowanie ma piktogram "GHS01", zamieszczenie piktogramów "GHS02" i "GHS03" nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązkowe jest zamieszczenie więcej niż jednego z tych piktogramów określających rodzaj zagrożenia;

  - jeżeli zastosowanie ma piktogram "GHS06", nie zamieszcza się piktogramu "GHS07";

  - jeżeli zastosowanie ma piktogram "GHS05", nie zamieszcza się piktogramu "GHS07", w przypadku gdy dotyczy on działania drażniącego na skórę lub oczy;

  - jeżeli zastosowanie ma piktogram "GHS08" dotyczący działania uczulającego na drogi oddechowe, nie zamieszcza się piktogramu "GHS07", w przypadku gdy dotyczy on działania uczulającego na skórę lub działania drażniącego na skórę i oczy;

  - jeżeli zastosowanie ma piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia "GHS02" lub "GHS06", stosowanie piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia "GHS04" jest opcjonalne.

13.	Jeżeli klasyfikacja substancji lub mieszaniny powodowałaby konieczność umieszczenia na etykiecie więcej niż jednego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia odpowiadającego tej samej klasie zagrożenia, na etykiecie umieszczany jest piktogram odpowiadający najwyższej kategorii zagrożenia w każdej z odnośnych klas zagrożenia.

14.	Jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jest w kilku klasach zagrożenia lub zróżnicowaniach klas zagrożenia, na etykiecie widnieją wszystkie zwroty określające zagrożenie wynikające z klasyfikacji, chyba że wyraźnie się powielają lub występują w nadmiarze.

# IV  Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie substancji i mieszanin niebezpiecznych

( 4.

- Za przyjmowanie, przechowywanie, zabezpieczenie, wydawanie i ewidencję substancji niebezpiecznych odpowiedzialna jest osoba prowadząca magazyn.

- Upoważnienie do prowadzenia magazynu substancji niebezpiecznych wydawane jest na piśmie przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której substancje są stosowane. Upoważnienie należy przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

- Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie magazynu powinni posiadać znajomość właściwego obchodzenia się z takimi substancjami, zwłaszcza w zakresie zapobiegania wypadkom mogącym nastąpić ze względu na właściwości tych substancji, oraz posiadać wiadomości o udzielaniu pierwszej pomocy w razie przypadkowego zatrucia – w ramach szkolenia stanowiskowego potwierdzonego na piśmie.

- W magazynie muszą znajdować się karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych oraz aktualny spis magazynowanych substancji.

- Osoba prowadząca magazyn ma obowiązek zapoznania się z kartami charakterystyki magazynowanych materiałów niebezpiecznych.

- Prace w magazynie substancji i mieszanin niebezpiecznych powinny być wykonywane przez dwie osoby. W przypadku krótkotrwałego przebywania w magazynie może przebywać w nim jedna osoba, pod warunkiem powiadomienia o tym innej osoby.

- Pomieszczenia magazynowe należy zawsze zabezpieczać przed dostępem osób niepowołanych.

- Substancje i mieszaniny niebezpieczne powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach magazynowych, wyposażonych w wentylację nawiewno-wywiewną. W magazynach substancji niebezpiecznych nie wolno przechowywać innych przedmiotów (materiałów).

- Na drzwiach magazynu obowiązkowo należy umieścić znaki ostrzegawcze, znak zakazu wejścia osobom nieupoważnionym i inne odpowiednie napisy.

- W magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji należy zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Przykładową instrukcję warunków składowania substancji i mieszanin w magazynie czynników chemicznych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.

- Pracownicy wykonujący prace w magazynach, w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji toksycznych lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinni mieć zapewniony stały dostęp do środków łączności na wypadek awarii, wybuchu lub pożaru.

( 5.

- Przy przyjmowaniu i składowaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych do magazynu należy:

1)	dokładnie sprawdzić rodzaj i ilość opakowań oraz zgodność z dokumentacją dostawczą;

2)	sprawdzić, czy opakowania są całe, prawidłowo oznakowane oraz szczelne;

3)	opakowania ułożyć na oddzielnych półkach w wyznaczonym miejscu, zabezpieczającym przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz dostępem osób postronnych, uwzględniając przy tym palność substancji niebezpiecznych, ich zdolność do wybuchu i przemian fizykochemicznych.

- Sposób składowania materiałów niebezpiecznych powinien zapewniać:

1)	zachowanie temperatur, wilgotności i ochronę przed nasłonecznieniem – stosownie do rodzaju materiałów niebezpiecznych i ich właściwości;

2)	przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania materiałów;

3)	ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego pomieszczenia;

4)	przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania poszczególnych materiałów;

5)	zachowania dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania materiałów i ich stosowania;

6)	rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania.

- Opakowania z substancjami niebezpiecznymi tak układać, aby:

1)	napisy na opakowaniach były widoczne,

2)	zamknięcia opakowań były skierowane do góry,

3)	można było dotrzeć w każdej chwili do określonej substancji.

- Duże opakowania szklane należy układać na dolnych półkach, a mniejsze na górnych.

- Opakowania puste po substancjach niebezpiecznych należy dokładnie opróżnić i wypłukać. W przeciwnym wypadku należy traktować je tak samo jak pełne.

- Regały, na których składuje się materiały niebezpieczne, powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenie przed przewróceniem się.

- Szerokość odstępów między regałami powinna umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników.

- Sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

- Na regałach należy wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym ich obciążeniu, składowanie powyżej dopuszczalnego obciążenia jest zabronione.

( 6.

- Substancje i mieszaniny niebezpieczne wolno wydawać tylko pracownikom jednostki, w której są stosowane, w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. Pracownik pracujący z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi obowiązany jest pobierać je osobiście.

- Zabrania się gromadzenia (przechowywania) substancji i mieszanin niebezpiecznych poza miejscami wyznaczonymi w magazynach i jednostkach organizacyjnych.

- Osoba wydająca substancje i mieszaniny niebezpieczne jest zobowiązana, o ile zachodzi taka potrzeba, udzielić informacji osobie pobierającej te substancje o ich własnościach niebezpiecznych.

( 7.

Osoba odpowiedzialna za magazyn przed opuszczeniem magazynu z substancjami niebezpiecznymi zobowiązana jest:

1)	zabezpieczyć zawartość opakowań przed ewentualnym rozlaniem się, rozsypaniem, parowaniem, pyleniem itd.;

2)	zabezpieczyć dokumenty magazynowe;

3)	sprawdzić opuszczenie magazynów (pomieszczeń) przez inne osoby;

4)	wyłączyć zbędną instalację (np. oświetlenie elektryczne);

5)	upewnić się, że włączone są wymagane instalacje (np. wentylacyjna, alarmowa – jeśli takie są wymagane);

6)	zamknąć magazyn w sposób uniemożliwiający dostanie się osobom nieupoważnionym.

# V  Postępowanie z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi w jednostkach organizacyjnych

( 8.

- Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

- Stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

- Prace z użyciem substancji i mieszanin niebezpiecznych mogą być prowadzone, jeżeli spełnione są wszystkie warunki zapewniające bezpieczeństwo pracy.

- W laboratoriach, w których stosowane są niebezpieczne substancje i mieszaniny, muszą znajdować się środki ochrony osobistej odpowiednie do danego rodzaju wykonywanych prac.

- Pracownicy wykonujący prace z substancjami niebezpiecznymi mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do tych prac.

- Pomieszczenia, w których wykonywane są prace, muszą odpowiadać warunkom zabezpieczającym przed działaniem substancji niebezpiecznych. Prace nie mogą zagrażać zdrowiu lub życiu osób wykonujących te prace, jak też osób znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach.

- W pomieszczeniach, w których istnieje możliwość oparzenia chemicznego, muszą znajdować się prysznice do zmywania ciała oraz do płukania oczu. Odległość tych urządzeń od miejsca wykonywania pracy nie może być większa niż 20 m.

- Do prac z użyciem substancji i mieszanin niebezpiecznych mogą być dopuszczone osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp (instruktaż stanowiskowy i szkolenie okresowe).

- Instruktaż stanowiskowy obejmuje zapoznanie z właściwościami substancji niebezpiecznych, środkami ochrony przed ich szkodliwością, sposobami bezpiecznego wykonywania pracy; szkolenie okresowe obejmuje zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

- W pomieszczeniach, w których są stosowane lub przechowywane substancje lub mieszaniny niebezpieczne, musi być wywieszony w widocznym miejscu regulamin (np. magazynu), określający sposób bezpiecznego wykonywania prac.

- Osoby zatrudnione przy pracach z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi muszą spełniać warunki zdrowotne, potwierdzone badaniami lekarskimi, oraz odbywać okresowe badania w terminach wyznaczonych przez lekarzy.

- Przy pracach z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi należy przestrzegać zakazu wykonywania przez pracowników prac zawartych w wykazie prac wzbronionych młodocianym i kobietom, w tym kobietom w ciąży.

- Przy pracach z substancjami łatwo zapalnymi lub zagrożonymi wybuchem należy zachować szczególną ostrożność (nie prowadzić prac z ogniem, prac powodujących iskrzenie, wywołujących tarcie itp.).

( 9.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których są stosowane i przechowywane substancje niebezpieczne, zobowiązani są:

1)	wyznaczyć pisemnie osoby upoważnione do prowadzenia magazynu substancji chemicznych;

2)	prowadzić rejestr zużycia substancji lub mieszaniny niebezpiecznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6;

3) 	w określonym przez siebie czasookresie aktualizować wykaz (spis);

4)	sprawdzać stan pomieszczeń, warunków pracy oraz kontrolować zużycie substancji zgodnie z ich przeznaczeniem;

5)	opracować technologię pracy z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zabezpieczającą przed emitowaniem ich do otoczenia;

6)	zapewnić środki ochrony indywidualnej i egzekwować użytkowanie ich przez pracowników.

( 10.

- Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Drzwi muszą być zaopatrzone w zamki patentowe oraz napisy ostrzegawcze.

- Zabronione jest ustawianie szaf z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi w miejscach ogólnie dostępnych (korytarzach) i na drogach ewakuacyjnych.

- Klucze do magazynów substancji niebezpiecznych może posiadać tylko kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku zaginięcia jednego z kluczy należy wymienić zamek.

- Zabrania się pozostawiania bez dozoru otwartych pomieszczeń magazynowych i szaf z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi.

- Odpowiedzialność za zabezpieczenie pomieszczeń i szaf ponosi wyznaczony pracownik.

- Pozostawianie substancji i mieszanin niebezpiecznych w miejscach ogólnie dostępnych jest niedopuszczalne.

( 11.

- Przy pracach z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi należy szczególnie przestrzegać czystości i porządku.

- Pracownicy mający kontakt z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi powinni ponadto:

1) 	przed spożywaniem posiłków zdjąć wierzchnie okrycie (fartuchy robocze) oraz umyć twarz i ręce,

2) 	spożywać posiłki poza pomieszczeniami magazynowymi i laboratoriami, w których przechowywane lub stosowane są substancje i mieszaniny niebezpieczne.

( 12.

- Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się m.in. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, takich jak:

–	substancje i mieszaniny niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz

–	czynniki biologiczne grupy zagrożenia 3 i 4, o których mowa w rozporządzeniu MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r.

- Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do:

1)	ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w jednostce organizacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7;

2) 	określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnia:

–	bezpośredni nadzór nad tymi pracami,

–	odpowiednie środki zabezpieczające,

–	instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach;

3) informowania pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w jednostce organizacyjnych materiałów niebezpiecznych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, a także sposobach bezpiecznego stosowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

( 13.

- Zużyte substancje i mieszaniny niebezpieczne należy utylizować i neutralizować.

- Neutralizację i utylizację należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie materiałów niebezpiecznych.

- Przy używaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych należy unikać równoległego wylewania różnych substancji, które mogą ze sobą przereagować.

- W przypadku braku możliwości przeprowadzenia neutralizacji we własnym zakresie należy chemikalia przeznaczone do utylizacji przechowywać w wyznaczonych miejscach i opakowaniach, a następnie powierzyć utylizację wyspecjalizowanej firmie, zgodnie z Instrukcją gospodarowania odpadami innymi niż komunalne wytwarzanymi w ZUT.

# VI  Postępowanie na wypadek awarii lub skażenia

( 14.

W przypadku niekontrolowanego przedostania się substancji niebezpiecznej do otoczenia, w wyniku rozszczelnienia opakowania lub też z innej przyczyny należy:

1)	niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;

2)	przystąpić do zlikwidowania przyczyny awarii oraz usunięcia rozsypanej lub rozlanej substancji niebezpiecznej, zabezpieczyć miejsca przed dostępem innych osób, zneutralizować miejsca, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie charakterystyki materiałów niebezpiecznych;

3)	umyć i dodatkowo zneutralizować sprzęt biorący udział w usuwaniu skutków awarii;

4)	w przypadku dużego zagrożenia lub braku skutecznych środków ochrony osobistej, wezwać sekcję ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej (tel. 998);

5)	jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi na skutek działania substancji niebezpiecznych, należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i w razie potrzeby natychmiast wezwać lekarza pogotowia ratunkowego (tel. 999).

# VII  Substancje chemiczne, ich mieszaniny i czynniki 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

§ 15.

- Wykaz czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, występujących w ZUT:

1)	czynniki fizyczne – promieniowanie jonizujące;

2)	czynniki chemiczne:

a)	substancje chemiczne zaklasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne:

–	kategorii 1 A lub 1 B, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.,

–	kategorii 1 lub 2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 19 ust. 5);

b)	mieszaniny zawierające substancje chemiczne klasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne:

– 	kategorii 1 A lub 1 B, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.,

–  	kategorii 1 lub 2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 19 ust. 5).

- Aby zidentyfikować substancje lub mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występujące na stanowiskach pracy, należy sprawdzić karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych występujących w jednostce organizacyjnej.

§ 16.

- Osoba kierująca pracownikami zatrudnionymi w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne obowiązana jest analizować konieczność stosowania tych substancji, ich mieszanin i wprowadzać w ich miejsce, jeśli jest to możliwe – inne substancje, niewykazujące działania rakotwórczego lub mutagennego.

- Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest ponadto informować pracownika wykonującego czynności w narażeniu na substancję, mieszaninę i czynniki rakotwórcze i mutagenne:

a) 	o opakowaniu, zbiorniku lub instalacji zawierającej substancję, mieszaninę, czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych, które powinny być umieszczone na drzwiach wejściowych, np.:

b)	w trakcie instruktażu stanowiskowego z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy o:

–	ryzyku zawodowym wynikającym z oceny narażenia zawodowego oraz środkach ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia narażenia,

–	wymaganiach higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia,

–	konieczności używania środków ochrony indywidualnej,

–	działaniach zapobiegających wypadkom oraz chorobom zawodowym.

- Pracownik obowiązany jest potwierdzić pisemnie (+ data) przyjęcie do wiadomości informacji, o których mowa w ust. 2, i przestrzegać udzielonych wskazówek i informacji w czasie wykonywania pracy.

- Pracownik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić przełożonemu każde odstępstwo od przyjętego sposobu postępowania z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi, a także poinformować o każdym zagrożeniu wypadkiem lub innym zagrożeniu dla życia i zdrowia swojego lub innych pracowników.

- W celu przeciwdziałania ujemnym skutkom oddziaływania na organizm ludzki substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym osoba kierująca pracownikami, zatrudniająca pracowników w warunkach narażenia na te czynniki, jest obowiązana zlecić wykonanie pomiarów tych czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, a po otrzymaniu wyników przeprowadzonych pomiarów – przedstawić kopie w Inspektoracie BHP i zapoznać z wynikami podległych sobie pracowników.

6.	Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający:

1)	wykaz prac, w których substancje chemiczne i ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny oraz wykaz tych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości stosowania;

2)	uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

3)	wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

4)	liczbę pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w tym liczbę kobiet;

5)	określenie rodzaju substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powodujących narażenie, drogę i wielkość narażenia oraz czas jego trwania;

6)	rodzaje podjętych działań ograniczających poziom narażenia na działanie substancji chemicznych i czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

7.	Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej – podobnie jak w przypadku likwidacji zakładu pracy – rejestr taki należy przekazać państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

8.	Kierownik jednostki organizacyjnej sporządza informacje o substancjach, mieszaninach i czynnikach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wraz z listą imienną osób uwzględniającą, na jaki czynnik pracownik był narażony w bieżącym roku, według wzorów druków załączników nr 8–10, i przekazuje do Inspektoratu BHP w terminie do 31 grudnia.

9.	Inspektorat BHP opracowuje coroczne zestawienie zawierające informacje o ilościach zużytych substancji, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w oparciu o dane uzyskane od kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na te czynniki.

10.	Informacje, o których mowa w ust. 8, Inspektorat BHP przesyła w formie zbiorowego sprawozdania do 15 stycznia każdego roku do:

–	właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

–	właściwego okręgowego inspektora pracy.

§ 17.

1.	Rejestry prac i rejestry pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne są udostępniane lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, zgodnie z przepisami służby medycyny pracy, oraz przedstawicielom instytucji wykonującym nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz pracownikom – w zakresie informacji, które dotyczą ich osobiście.

2.	Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami zobowiązany jest zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

3.	Kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1, powinien zlecić prowadzenie biologicznego monitorowania narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

4. 	Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do udzielania informacji:

a)	pracownikowi – o wynikach badań i ocenie jego stanu zdrowia oraz o zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, jakiej powinien się poddać po ustaniu pracy w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

b)	kierownikowi jednostki organizacyjnej – o ocenie stanu zdrowia pracowników, z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej.

5.	W przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, stwarzających podejrzenie, że powstały w wyniku narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników narażonych w podobny sposób, dokonać weryfikacji uprzedniej oceny tego narażenia.

# VIII  Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy

§ 18.

1.	Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują:

1)	drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;

2)	jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia;

3)	hodowle komórkowe.

2.	Mikroorganizmy zaklasyfikowano do 4 grup zagrożenia, zgodnie z poziomem ryzyka zakażenia:

1)	grupa 1 zagrożenia – do zagrożeń w tej grupie należą czynniki biologiczne, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne;

2)	grupa 2 zagrożenia – do zagrożeń w tej grupie należą czynniki biologiczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne; zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia;

3)	grupa 3 zagrożenia – do zagrożeń w tej grupie należą czynniki biologiczne, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia;

4)	grupa 4 zagrożenia – do zagrożeń w tej grupie należą czynniki biologiczne, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenianie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

3.	Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych według grup zagrożenia:

| Grupa zagrożenia | Wystąpienie choroby | Możliwość rozprzestrzeniania w populacji | Profilaktyka lub/i leczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| grupa zagrożenia 1 | mało prawdopodobne | bez znaczenia | nie jest wymagane |
| grupa zagrożenia 2 | możliwe | mało prawdopodobne | zazwyczaj możliwe |
| grupa zagrożenia 3 | istotne zagrożenie pracowników ciężka choroba | wysoce prawdopodobne | zazwyczaj możliwe |
| grupa zagrożenia 4 | istotne zagrożenie pracowników ciężka choroba | wysoce prawdopodobne | zazwyczaj niemożliwe |

4.	Wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych obejmuje:

1)	pracę w rolnictwie;

2)	pracę, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego;

3)	pracę w innych okolicznościach niż wymienione w pkt 1 i 2, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

5. 	Wykaz szkodliwych czynników biologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, ze zm.).

§ 19.

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której stosuje się szkodliwe czynniki biologiczne, może dopuścić pracownika do pracy z tymi czynnikami, jeżeli pracownik posiada:

1)	zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania takich prac, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, na podstawie przepisów ustawy o służbie medycynie pracy;

2)	aktualne zaświadczenie z instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniające tematykę związaną z zagrożeniami szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

3)	środki ochrony indywidualnej dobrane do grupy narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny;

4)	szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 20.

- Pracownicy wykonujący prace ze szkodliwym czynnikiem biologicznym, mają obowiązek stosowania ochron indywidualnych.

2.	Pomieszczenia, w których występuje biologiczne zagrożenie grupy 2 – 4 powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym:

3. 	Pracownik wykonujący prace ze szkodliwym czynnikiem biologicznym powinien być zapoznany z aktualną oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Ocenę ryzyka zawodowego dokonuje bezpośredni przełożony przy udziale pracownika Inspektoratu BHP.

4. 	Zabronione jest spożywanie posiłków, napojów, przechowywanie odzieży wierzchniej oraz skażonych odpadów w pomieszczeniu, w którym wykonywane są prace ze szkodliwym czynnikiem biologicznym.

§ 21.

- Przed rozpoczęciem pracy z czynnikami biologicznymi pracownik powinien sprawdzić stan techniczny prysznica bezpieczeństwa i prysznica do płukania oczu oraz wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

- Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy ze szkodliwym czynnikiem biologicznym powinny być określone w planie bezpiecznego wykonywania prac w laboratorium.

§ 22.

Pracownik po zakończeniu pracy w laboratorium zobowiązany jest do:

1)	przestrzegania zasad mycia (odkażania) użytego sprzętu wielokrotnego użytku, czyszczenia i sterylizacji w sposób wprowadzony przez bezpośredniego przełożonego;

2)	przestrzegania obowiązku pozostawienia pomieszczenia, w którym wykonywane były prace z użyciem szkodliwego czynnika biologicznego w stanie nienarażającym innych osób na kontakt z tym czynnikiem.

§ 23.

    - Osoby uczestniczące w sytuacji awaryjnej z udziałem czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy zagrożenia 3 lub 4 obowiązane są:

1)	niezwłocznie poinformować kierownika jednostki organizacyjnej i wszystkich pracowników mogących być narażonymi w wyniku awarii o tym zdarzeniu, a także o jego przyczynach i proponowanych środkach mających na celu opanowanie sytuacji;

2)	podjąć natychmiastowe działania mające na celu likwidację przyczyn i skutków zaistniałej awarii lub wypadku w sposób wcześniej ustalony w planie postępowania na wypadek awarii opracowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej dla potrzeb tej jednostki;

3)	kierownik jednostki organizacyjnej, w której stosuje się czynniki biologiczne, ma obowiązek powiadomienia dziekana o awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego, a następnie właściwego inspektora sanitarnego;

4)	udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym oraz wezwać pogotowie ratunkowe.

    - Wymagania związane ze stosowaniem znaków ostrzegawczych, dostępem do stref kontrolowanych, stosowaniem odzieży, ochron indywidualnych i odkażaniem przedstawia poniższa tabela:

| Środki bezpieczeństwa | Grupa zagrożenia |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Znak: zagrożenie skażeniem biologicznym | nie stosuje się | tak | tak | tak |
| Ograniczenie dostępu dla pracowników | nie stosuje się | zalecane | tak | tak |
| Odzież personelu | nie stosuje się; ewentualnie – odzież robocza | odzież robocza | odzież ochronna | odzież ochronna w całości zmieniana |
| Środki ochrony układu oddechowego, oczu, twarzy, rąk i stóp | nie stosuje się | tak | tak | kombinezony gazoszczelne oraz izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego |
| Dostępność środków higienicznych i odkażania | nie stosuje się | tak | tak | tak |

§ 24.

W ramach ochrony pracowników przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest do:

1)	zlecenia przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne;

2)	ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;

3)	aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy po wykonaniu badań środowiskowych;

4)	przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego przed użyciem po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, jeśli szkodliwy czynnik biologiczny należy do grupy zagrożenia 2 – 4, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3;

5)	zastępowania szkodliwego czynnika biologicznego grupy zagrożenia 3 lub 4 innym czynnikiem biologicznym, mniej niebezpiecznym;

6)	prowadzenia rejestru prac narażających pracowników danej jednostki organizacyjnej na działanie szkodliwego czynnika biologicznego grupy zagrożenia 3 i 4 – według załącznika nr 11 do niniejszej instrukcji;

7) prowadzenia rejestru pracowników narażonych w jednostce organizacyjnej na szkodliwe działanie czynnika biologicznego grupy zagrożenia 3 i 4 – według wzoru druku załącznika nr 12 do niniejszej instrukcji. Rejestr ten powinien być przechowywany przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia ustania narażenia, a przypadku narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny, który może być przyczyną choroby – 40 lat od dnia ostatniego odnotowanego przypadku narażenia;

8) 	przekazania w terminie do 31 grudnia, do Inspektoratu BHP kserokopii rejestru prac oraz rejestru pracowników narażonych w bieżącym roku na czynniki biologiczne grupy zagrożenia 3 i 4 –według wzoru druku załączników nr 11 i 12;

9)	zapewnienia środków ochrony zbiorowej i stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia;

10)	zapewnienia środków hermetyczności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, ze zm.);

11)	sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego grupy zagrożenia 3 i 4;

12) zapewnienia bezpiecznego zbierania, przechowywania i usuwania odpadów przez odpowiednio poinstruowanych pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;

13)	egzekwowania od pracowników stosowania się do zasad bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

14)	systematycznego szkolenia pracowników, informowania o zmianach w przepisach ochrony pracy;

15)	poinformowania pracowników o możliwości przeprowadzenia badań lekarskich prowadzonych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia;

16)	poinformowania pracowników o możliwości stosowania szczepień ochronnych, jeśli zaleci je lekarz świadczący opiekę profilaktyczną nad pracownikami, o ile pracownik wyrazi na nie zgodę;

17)	zapewnienia pracownikom wydzielonego pomieszczenia do spożywania posiłków i napojów;

18)	zapewnienia pracownikom szatni, najlepiej przepustowej, a także pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, wystarczającej ilości środków higieny osobistej, środków do odkażania skóry i błon śluzowych;

19)	opracowania i stosowania procedury pobierania, transportu, przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia zwierzęcego, sposobu dezynfekcji i bezpiecznego usuwania odpadów, a także postępowania ze skażonymi odpadami i odzieżą oraz środkami ochrony indywidualnej;

20)	informowania wszystkich pracowników narażonych oraz jednostek służby medycyny pracy i inspektora sanitarnego o zdarzeniu, w wyniku którego mogło dojść do uwolnienia się szkodliwego czynnika biologicznego, w wyniku awarii lub wypadku, podania przyczyn zdarzenia oraz podjętych i proponowanych środkach mających na celu opanowanie sytuacji.

§ 25.

Przystąpienie do prac z nowo wprowadzanym szkodliwym czynnikiem biologicznym do celów naukowo-badawczych wymaga uprzedniego:

1)	dokonania oceny ryzyka zawodowego dla tego czynnika i poinformowanie każdej osoby, która będzie wykonywała prace z tym czynnikiem, o wyniku oceny, a także o grupie zagrożenia i środkach zapobiegawczych,

2)	zgłoszenia do właściwego inspektora sanitarnego pisemnej informacji, co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego grupy zagrożenia 2 –4, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3 niniejszej instrukcji– według wzoru druku załącznika nr 13 do niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

WZÓR

| INFORMACJA O ZAPOZNANIU SIĘ PRACOWNIKA Z KARTAMI CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH/MIESZANIN WYSTĘPUJĄCYMI NA STANOWISKU PRACY |
| --- |
| Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią kart charakterystyk substancji niebezpiecznych bądź mieszaniny, które używam w czasie pracy i znam sposoby postępowania w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Jestem świadomy(-a), że niestosowanie się do środków i sposobów ochrony przed zagrożeniami może narazić mnie i osoby z mojego otoczenia na zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby zawodowej lub spowodować zagrożenie dla środowiska naturalnego. |
| Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko (czynności) | Data zapoznania | Podpis |

Załącznik nr 2

do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

WZORY PIKTGRAMÓW OKREŚLAJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA

| Piktogram GHS | Hasło ostrzegawcze | Klasyfikacja zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| GHS01 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Materiały wybuchowe niestabilne Materiały wybuchowe – podklasy 1.1, 1.2, 1.3 Substancje i mieszaniny samoreaktywne – typu B Nadtlenki organiczne – typu A i B |
| GHS01 | UWAGA | Materiały wybuchowe – podklasy 1.4 |
| Brak | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Materiały wybuchowe – podklasy 1.5 |
| GHS02 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Gazy łatwopalne – kategorii 1 Aerozol łatwopalny – kategorii 1 Substancje ciekłe łatwopalne – kategorii 1 i 2 Substancje stałe łatwo palne – kategorii 1 Substancje i mieszaniny samoreaktywne typu A, B, C i D Substancje ciekłe piroforyczne – kategorii 1 Substancje stałe piroforyczne – kategorii 1 Substancje i mieszaniny samonagrzewające się – kategorii 1 Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne – kategorii 1 i 2 Nadtlenki organiczne – typu B, C i D |
| GHS02 | UWAGA | Aerozol łatwopalny – kategorii 2 Substancje ciekłe łatwopalne – kategorii 3 Substancje stałe łatwo palne – kategorii 2 Substancje i mieszaniny samoreaktywne typu E i F Substancje i mieszaniny samonagrzewające się – kategorii 2 Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne – kategorii 3 Nadtlenki organiczne – typu E i F |
| Brak | UWAGA | Gazy łatwopalne – kategorii 2 |
| GHS03 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Gazy utleniające – kategorii 1 Substancje ciekłe utleniające – kategorii 1, 2 i 3 Substancje stałe utleniające – kategorii 1 i 2 |
| GHS03 | UWAGA | Substancje stałe utleniające - kategorii 3 |
| GHS04 | UWAGA | Gazy sprężone, skroplone, skroplone i schłodzone, rozpuszczone |
| GHS05 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Substancje działające żrąco lub drażniąco na skórę kategorii 1A, 1B i 1C Substancje stwarzające poważne zagrożenie uszkodzeniem oczu – kategorii 1 |
| GHS05 | UWAGA | Substancje i mieszaniny powodujące korozję metali – kategorii 1 |
| GHS06 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Toksyczność ostra – kategorii 1, 2 i 3 |
| GHS07 | UWAGA | Toksyczność ostra – kategorii 4 Substancje działające żrąco lub drażniąco na skórę – kategorii 1 Substancje działająco drażniąco na oczy – kategorii 1 Substancje działające uczulająco na skórę – kategorii 1 oraz podkategorie 1A i B Substancje działające toksycznie na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia – kategorii 3 Substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej |
| GHS08 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe – kategorii 1 oraz podkategorie 1A i 1B Substancje mutagenne – kategorii 1A lub 1B Substancje rakotwórcze – kategorii 1A i 1B Substancje działające na rozrodczość - kategorii 1A i 1B Substancje działające toksycznie na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia – kategorii 1 Substancje działające toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia – kategorii 1 Działanie toksyczne spowodowane aspiracją – kategorii 1 |
| GHS08 | UWAGA | Substancje mutagenne – kategorii 2 Substancje rakotwórcze – kategorii 2 Substancje działające na rozrodczość - kategorii 2 Substancje działające toksycznie na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia – kategorii 2 Substancje działające toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia – kategorii 2 |
| GHS09 | UWAGA | Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego – kategorii 1 Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego – kategorii 1 i 2 |

## Załącznik nr 3

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## OBJAŚNIENIA ZWROTÓW H

## (zwroty H oraz ich numery wskazujące rodzaj zagrożenia)

| H200 | Materiały wybuchowe niestabilne |
| --- | --- |
| H201 | Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym |
| H202 | Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem |
| H203 | Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem |
| H204 | Zagrożenie pożarem lub rozrzutem |
| H205 | Może wybuchać masowo w przypadku pożaru |
| H220 | Skrajnie łatwopalny gaz |
| H221 | Gaz łatwopalny |
| H222 | Skrajnie łatwopalny aerozol |
| H223 | Łatwopalny aerozol |
| H224 | Skrajnie łatwopalna ciecz i pary |
| H225 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary |
| H226 | Łatwopalna ciecz i pary |
| H228 | Substancja stała łatwopalna |
| H229 | Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem |
| H230 | Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza |
| H231 | Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu |
| H240 | Ogrzanie grozi wybuchem |
| H241 | Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch |
| H242 | Ogrzanie może spowodować pożar |
| H250 | Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza |
| H251 | Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić |
| H252 | Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić |
| H260 | W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu |
| H261 | W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy |
| H270 | Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz |
| H271 | Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz |
| H272 | Może intensyfikować pożar; utleniacz |
| H280 | Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem |
| H281 | Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia |
| H290 | Może powodować korozję metali |
| H300 | Połknięcie grozi śmiercią |
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu |
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią |
| H310 | Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą |
| H311 | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą |
| H312 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu |
| H315 | Działa drażniąco na skórę |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu |
| H319 | Działa drażniąco na oczy |
| H330 | Wdychanie grozi śmiercią |
| H331 | Działa toksycznie w następstwie wdychania |
| H332 | Działa szkodliwie w następstwie wdychania |
| H334 | Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych |
| H336 | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy |
| H340 | Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia> |
| H341 | Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia> |
| H350 | Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia> |
| H350i | Wdychanie może spowodować raka |

| H351 | Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia> |
| --- | --- |
| H360 | Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia> |
| H360F | Może działać szkodliwie na płodność |
| H360FD | Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki |
| H360D | Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki |
| H360Fd | Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki |
| H360Df | Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność |
| H361 | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia> |
| H361f | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność |
| H361d | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki |
| H361fd | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki |
| H362 | Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią |
| H370 | Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia> |
| H371 | Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy><podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia> |
| H372 | Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy>poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia> |
| H373 | Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy>poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia> |
| H300+H310 | Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą |
| H300+H330 | Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania |
| H310+H330 | Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania |
| H300+H310+H330 | Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania |
| H301+H311 | Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą |
| H301+H331 | Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania |
| H311+H331 | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania |
| H301+H311+H331 | Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania |
| H302+H312 | Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą |
| H304+H332 | Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania |
| H312+H332 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania |
| H302+H312+H332 | Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |
| H413 | Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych |
| H420 | Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery |

## Załącznik nr 4

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## OBJAŚNIENIA ZWROTÓW P

## (zwroty P oraz ich numery określające środki ostrożności)

| Zwroty wskazujące środki ostrożności – OGÓLNE |
| --- |
| P101 | W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę |
| P102 | Chronić przed dziećmi |
| P103 | Przed użyciem przeczytać etykietę |

## Zwroty wskazujące środki ostrożności – ZAPOBIEGANIE

| P201 | Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności |
| --- | --- |
| P202 | Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa |
| P210 | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić |
| P211 | Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu |
| P220 | Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych |
| P221 | Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi… |
| P222 | Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem |
| P223 | Nie dopuszczać do kontaktu z wodą |
| P230 | Przechowywać produkt zwilżony… |
| P231 | Używać w atmosferze obojętnego gazu |
| P232 | Chronić przed wilgocią |
| P233 | Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty |
| P234 | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku |
| P235 | Przechowywać w chłodnym miejscu |
| P240 | Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy |
| P241 | Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu |
| P242 | Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi |
| P243 | Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu |
| P244 | Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem |
| P250 | Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu |
| P251 | Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu |
| P260 | Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy |
| P261 | Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy |
| P262 | Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież |
| P263 | Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią |
| P264 | Dokładnie umyć … po użyciu |
| P270 | Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu |
| P271 | Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu |
| P272 | Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy |
| P273 | Nie wypuszczać do środowiska (unikać uwalniania do środowiska) |
| P280 | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy |
| P281 | Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej |
| P282 | Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu |
| P283 | Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie |
| P284 | Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych |
| P285 | W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg |
| P231 + P232 | Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią |
| P235 + P410 | Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności – REAGOWANIE |
| P301 | W przypadku połknięcia: |
| P302 | W przypadku dostania się na skórę: |
| P303 | W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): |
| P304 | W przypadku dostania się do dróg oddechowych: |
| P305 | W przypadku dostania się do oczu: |
| P306 | W przypadku dostania się na odzież: |
| P307 | W przypadku narażenia: |
| P308 | W przypadku narażenia lub styczności: |
| P309 | W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: |
| P310 | Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P311 | Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P312 | W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P313 | Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P314 | W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P315 | Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P320 | Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie) |
| P321 | Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie) |
| P322 | Środki szczególne (patrz … na etykiecie) |
| P330 | Wypłukać usta |
| P331 | NIE wywoływać wymiotów |
| P332 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry |
| P333 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki |
| P334 | Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem |
| P335 | Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry |
| P336 | Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru |
| P337 | W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: |
| P338 | Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie |
| P340 | Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie |
| P341 | W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie |
| P342 | W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego |
| P350 | Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem |
| P351 | Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut |
| P352 | Umyć dużą ilością wody z mydłem |
| P353 | Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem |
| P360 | Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży |
| P361 | Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież |
| P362 | Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem |
| P363 | Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem |
| P370 | W przypadku pożaru |
| P371 | W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości |
| P372 | Ryzyko wybuchu w razie pożaru |
| P373 | NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe |
| P374 | Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności |
| P375 | Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości |
| P376 | Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek |
| P377 | W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku |
| P378 | Użyć … do gaszenia… |
| P380 | Ewakuować teren |
| P381 | Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne |
| P390 | Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym |
| P391 | Zebrać wyciek |
| P301 + P310 | W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P301 + P312 | W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P301 + P330 + P331 | W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów |
| P302 + P334 | W przypadku dostania się na skórę: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem |
| P302 + P350 | W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem |
| P302 + P352 | W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem |
| P303 + P361 + P353 | W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem |
| P304 + P340 | W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie |
| P304 + P341 | W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie |
| P305 + P351 + P338 | W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P306 + P360 | W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży |
| P307 + P311 | W przypadku narażenia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P308 + P313 | W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P309 + P311 | W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P332 + P313 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P333 + P313 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P335 + P334 | Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem |
| P337 + P313 | W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza |
| P342 + P311 | W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem |
| P370 + P376 | W przypadku pożaru: jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek |
| P370 + P378 | W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia… |
| P370 + P380 | W przypadku pożaru: Ewakuować teren |
| P370 + P380 + P375 | W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości |
| P371 + P380 + P375 | W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności – PRZECHOWYWANIE |
| P401 | Przechowywać… |
| P402 | Przechowywać w suchym miejscu |
| P403 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu |
| P404 | Przechowywać w zamkniętym pojemniku |
| P405 | Przechowywać pod zamknięciem |
| P406 | Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej |
| P407 | Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami |
| P410 | Chronić przed światłem słonecznym |
| P411 | Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F |
| P412 | Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F) |
| P413 | Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F |
| P420 | Przechowywać z dala od innych materiałów |
| P422 | Przechowywać zawartość w… |
| P402 + P404 | Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku |
| P403 + P233 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty |
| P403 + P235 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu |
| P410 + P403 | Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu |
| P410 + P412 | Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F) |
| P411 + P235 | Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. Przechowywać w chłodnym miejscu |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności – USUWANIE |
| P501 | Zawartość/pojemnik usuwać do…. (tj. ustala przełożony jednostki) |
| P502 | Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania |

Załącznik nr 5

do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

INSTRUKCJA

szczegółowych warunków składowania substancji i mieszanin w magazynie odczynników chemicznych

Instytutu/Katedry/Pracowni/Laboratorium

Wymagania dla opakowań:

- Odczynniki chemiczne powinny być przechowywane w opakowaniach oryginalnych.

- Etykieta opakowania – informacja na etykiecie w języku polskim winna określać jego zawartość, nazwę producenta lub dostawcy i stopień szkodliwości. (Producent lub dostawca obowiązany jest udostępnić nieodpłatnie kartę charakterystyki substancji – na żądanie odbiorcy oraz informować go o wszelkich wprowadzanych zmianach).

- Każde opakowanie zawierające materiał żrący, utleniający, łatwopalny, toksyczny, drażniący, itp. powinno być oznakowane nalepką ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi znakami niebezpieczeństwa.

Zasady magazynowania:

- Osoby nieupoważnione przez kierownika jednostki organizacyjnej nie mają wstępu do magazynu.

- Do magazynowania przyjmowane są wyłącznie opakowania nieuszkodzone, niezanieczyszczone zawartością, właściwie oznakowane.

- Należy przestrzegać obowiązku oddzielnego składowania kwasów i zasad. Ciecze łatwopalne o niskiej temperaturze zapłonu (np. eter etylowy, aceton dwusiarczek węgla, octan metylu, benzyna) powinny być przechowywane w zasadzie osobno, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych (np. zbyt niskimi i zbyt wysokimi temperaturami).

- Opakowania z cieczami łatwopalnymi o pojemności do 5 litrów należy układać na specjalnie do tego celu przeznaczonych regałach wyposażonych w listwy zabezpieczające przed wypadnięciem.

- Małe opakowania z substancją żrącą należy ustawiać na szerokich półkach – do wysokości zasięgu ręki pracownika stojącego na podłodze. Opakowania z substancją żrącą, łatwopalną itp. należy umieszczać z dala od grzejników, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Magazynowane opakowania należy poddawać okresowemu przeglądowi co najmniej raz w tygodniu.

- Wymogi dotyczące pomieszczenia magazynu.

- konstrukcja półek stabilna,

- podłoga z materiału niepalnego, nienasiąkliwego, nieiskrzącego, nieśliskiego,

- ściany i stropy odporne na działanie czynników agresywnych,

- pomieszczenie magazynowe musi być suche, chłodne, wyposażone w sprawnie działającą wentylację i wodę bieżącą oraz podręczny sprzęt przeciwpożarowy (koc gaśniczy, gaśnica proszkowa).

- wilgotność względna 40 – 60%, chyba że warunki szczególne przewidują inaczej (Karta charakterystyki),

- instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym – sprawna, podlegająca okresowym przeglądom służb technicznych uczelni – co najmniej raz w roku.,

- studzienka bezodpływowa lub neutralizator ścieków,

- oświetlenie pomieszczeń magazynowych – zgodne z Polską Normą,

Ochrony indywidualne dla pracownika upoważnionego do wstępu do magazynu:

–	ubranie robocze (fartuch bawełniany), w miarę potrzeb – fartuch gumowy kwasoodporny,

–	obuwie na podeszwach z gumy,

–	maska przeciwgazowa, dopasowana indywidualnie – z wymiennym filtrem na pary organiczne lub uniwersalnym – do stosowania w razie konieczności (np. awaria),

–	szczelne okulary,

–	rękawice kwasoodporne.

Ochrony indywidualne:

1)	winny posiadać certyfikat i ważną datę przydatności do użytku, określoną przez producenta/dostawcę ochron oraz instrukcję ich użytkowania w języku polskim;

2)	stosować należy zgodnie z zaleceniami wynikającymi z treści Kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Środki do udzielania pierwszej pomocy:

- W miejscu dostępnym należy umieścić Instrukcję udzielania pierwszej pomocy i apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną w niezbędne środki, których skład został ustalony z lekarzem świadczącym opiekę profilaktyczną nad pracownikami.

- W odległości do 20 m w linii poziomej zainstalować należy natrysk bezpieczeństwa dla obmycia ciała i natrysk dla przemywania oczu – jeśli istnieje niebezpieczeństwo oblania substancją żrącą lub toksyczną  osoby upoważnionej do wstępu do magazynu.

Warunki przechowywania niektórych materiałów

| Grupa materiałów | Nazwa materiału | Zasadniczy sposób przechowywania | Nie wolno przechowywać z grupami |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Materiały wybuchowe, górnicze, przemysłowe, wojskowe | w magazynach specjalnie do tego celu zbudowanych, murowanych z lekkim dachem, w lochach suchych itp. | z żadną inną grupą |
| II | Materiały mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe: azotany wapnia, sodu, amonu, potasu, boru, nadchlorany | w izolowanych pomieszczeniach magazynów ogólnych odpornych na ogień | z żadną inną grupą |
| III | Ciekłe i sprężyste gazy: |  |  |
|  | a) gazy palne i wybuchowe – acetylen, wodór, metan, amoniak, siarkowodór, chlorek metylu, etylen, butylen, butan, propan itp. | w magazynach odpornych na ogień lub na wolnym powietrzu pod dachem można przechowywać wspólnie z grupą IIIb | z żadną inną grupą |
|  | b) gazy obojętne, niepalne, jak dwutlenek węgla, azot, dwutlenek siarki, hel, argon, neon i inne, | w wydzielonych pomieszczeniach ogólnych magazynów | I, IV, Va, Vb, VI, VII, VIII |
|  | c) gazy niepalne, lecz podsycające ogień – tlen, powietrze sprężone lub ciekłe |  | I, II, IIIa, IV, Va, Vb, VIII |
| IV | Substancje łatwo zapalające się: fosfor biały, sód, potas, pył cynkowy, nadtlenek baru, pył glinowy, nadtlenek sodu, wapń i inne | w wydzielonych pomieszczeniach ogólnych magazynów | I, II, IIIa, IIIb, IIIc, Va, Vb, VI, VII, VIII |
| V | Łatwo palne materiały: |  |  |
|  | a) ciekłe: benzyna, benzen, aceton, eter, dwusiarczek węgla, terpentyna, toluen, ksylen, octan amylu, lekkie frakcje nafty, alkohol | w budynkach ogniotrwałych, piwnicach murowanych, lokalach podziemnych, w specjalnych zbiornikach, beczkach metalowych, w wydzielonych budynkach | I, II, IIIa, IIIb, IIIc, IV, VII, VIII |
|  | b) stałe: celuloid, naftalen, siarka, zapałki, czerwony fosfor | w budynkach ogniotrwałych, piwnicach murowanych wydzielonych | I, II, IIIa, IIIb, IIIc, IV, Va, VI, VII, VIII |
| VI | Ciała trujące (toksyczne), jak chlor, fosgen, chloropikryna, arszenik, cyjanki itp. | w pomieszczeniach izolowanych przy ścisłej kontroli wydawania substancji | I, IIIa, IIIb, IIIc, IV, Va, VIII |
| VII | Ciała utleniające, jak kwasy (azotowy, siarkowy), nadmanganian potasu, bezwodnik kwasu chromowego, brom i inne | w pomieszczeniach odseparowanych każda substancja oddzielnie | z żadną inną grupą |
| VIII | Ciała łatwo palne mogące ulec samozapaleniu się: siano, bawełna, juta, konopie, len, torf, węgiel drzewny, sadza | w pomieszczeniach odseparowanych | z żadną inną grupą |

Uwaga: Źródłem informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych i sposobach ich przechowywania są karty charakterystyki, które producent, dystrybutor, dostawca ma obowiązek dostarczać użytkownikowi.

Materiały, które nie powinny być składowane razem

| Nazwa materiału | Materiały, których nie wolno przechowywać razem z materiałem wymienionym w rubryce I |
| --- | --- |
| I | II |
| Fosfor i jego związki | pikraty, utleniacze, siarka i jej związki z metalami |
| Ciecze łatwo palne | smoła, terpentyna, tłuszcze, tlen, utleniacze, olejki eteryczne |
| Związki organiczne | oleje, tłuszcze, ozon, ciekłe powietrze, utleniacze, kwas azotowy, wapno nielasowane, węgliki (karbid), pikraty |
| Sadze i węgiel | oleje, tłuszcze, siarka, utleniacze |
| Siarka i jej związki z metalami | węgiel, sadze, oleje, tłuszcze, pikraty, tlen, fosforany, metale sproszkowane |
| Smoły i eteryczne olejki | utleniacze, kwasy mineralne, chlor, ciecze żrące |
| Siarkowodór | tlen, utleniacze, tlen ciekły, kwas azotowy |
| Sproszkowane metale | oleje, olejki eteryczne, tłuszcze, terpentyna, siarka i jej związki z metalami, utleniacze, ciekłe powietrze, kwasy nieorganiczne |
| Perhydrol | żelazo (gwałtowna reakcja, przy połączeniu wytwarza wysoką temperaturę) |
| Stężony kwas azotowy | utleniacze, kwas jodowodorowy, stężony kwas siarkowy, metale sproszkowane, węglik, pikraty, związki organiczne, siarkowodór |
| Stężony kwas siarkowy | kwas azotowy, chlorany, pikraty, węgliki, drobno sproszkowane metale |
| Tlen i jego związki | węgiel, sadze smoły, ciekły ozon, sproszkowane metale, siarka, fosfor, kwas azotowy, czarne farby, pikraty, nitrozwiązki, siarkowodór, związki organiczne, żrące ciecze |
| Tłuszcze i oleje | włókno roślinne i zwierzęce, związki organiczne, węgiel, sadze, metale zawierające siarkę, siarczany |
| Węgliki (karbid) | kwasy, związki organiczne, różne ciecze |
| Wilgotne substancje i wodne roztwory | Sód, potas, soda, wapno nielasowane, węgliki (karbid), sproszkowane metale |

Fragment z książki „BHP przy magazynowaniu” – L.Skuza, H.Wojciechowska-Piskorska Wyd. ODDK – Gdańsk 2001

## Załącznik nr 6

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## WZÓR

WYKAZ POSIADANYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH
W LABORATORIUM

(nazwa jednostki organizacyjnej)

| Lp. | Nazwa substancji (mieszaniny) | Oznakowanie | Środki ochrony indywidualnej (środki bezpieczeństwa) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zwroty H | zwroty P |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## Załącznik nr 7

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## WZÓR

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

przy wykorzystaniu 
substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych 
występujących w jednostce organizacyjnej

| Lp. | Rodzaj pracy | Środki zabezpieczające | Nadzór nad pracą sprawuje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Np. praca z rozpuszczalnikami organicznymi (proces mieszania, ogrzewania) | wentylacja mechaniczna i środki ochrony indywidualnej wynikające z Kart charakterystyk substancji niebezpiecznych | kierownik jednostki organizacyjnej (imię i nazwisko) |
| … |  |  |  |

## Załącznik nr 8

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

WZÓR

INFORMACJA

o stosowanych substancjach chemicznych, ich mieszaninach i czynnikach 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

………………………………				Szczecin, …………………

(pieczątka jednostki organizacyjnej)

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA*

- DANE CHARAKTERYZUJĄCE STANOWISKO PRACY

Nazwa stanowiska pracy:

Liczba stanowisk pracy danego typu:			……………………...............

Lokalizacja stanowiska w zakładzie pracy:

Rodzaj produkcji, usług lub innej działalności:

Liczba osób narażonych na wszystkich zmianach roboczych na stanowisku pracy:

mężczyzn ............., kobiet ..............., w tym kobiet w wieku do 45 lat ................

Nazwy zidentyfikowanych substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występujące na stanowisku pracy:

1.

2.

3.

4.

5.

……………………………………………………….               pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

Objaśnienia:

* dla każdej substancji chemicznej, jej mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym należy wypełnić charakterystykę według wzoru B

W przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące należy wypełnić charakterystykę według wzoru C.

B.	CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA SUBSTANCJE CHEMICZNE LUB ICH MIESZANINY O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

Nazwa substancji chemicznych lub ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (w przypadku mieszanin należy podać nazwy substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym zawartych w tej mieszaninie)

Ocena narażenia:

1) droga narażenia

inhalacyjna [ ] 	kontakt ze skórą [ ]

2) średni czas narażenia:………......... godz./zmianę roboczą, ................... dni/rok

3) czy przeprowadzono pomiary stężeń w powietrzu

[ ] tak 		[ ] nie

4) rodzaj metody analitycznej

- nr Polskiej Normy

- źródło metody, jeżeli stosuje się metodę nieobjętą Polską Normą

5) poziom narażenia na substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

– najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia ....... mg/m3

granice przedziału ufności ......................

– najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia .... mg/m3

granice przedziału ufności .......................

6) poziom narażenia na azbest, inne naturalne włókna mineralne, sztuczne włókna mineralne (MMMF), pyły drewna twardego

– najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia .......... mg/m3 i .......... włókien/cm3

granice przedziału ufności od ..... mg/m3 do ..... mg/m3 od ..... włókien/cm3 do ..... włókien/cm3

– najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia ......... mg/m3 i .......... włókien/cm3

granice przedziału ufności od ..... mg/m3 do ..... mg/m3 od ..... włókien/cm3  do ..... włókien/cm3

7) ilość substancji chemicznej o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (występującej w formie własnej lub w mieszaninie) ....... kg/rok zużywanej/ego w procesie technologicznym lub przy innych pracach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

W przypadku trudności w precyzyjnym ustaleniu ilości substancji (mieszaniny) należy podać wartość szacunkową.

C.  CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

| Rodzaje występującego promieniowania jonizującego: | Występujące typy źródeł promieniowania jonizującego: |
| --- | --- |
| alfa beta gamma X neutrony | □ □ □ □ □ | izotopy urządzenia naturalne | □ wypełnić C1 □ wypełnić C2 □ wypełnić C3 |

| Występujące rodzaje napromienienia: |
| --- |
| zewnętrzne: droga oddechowa drogowa pokarmowa | □ □ | wewnętrzne: | □ |

| Dla osób zaliczonych do kategorii B narażenia: |
| --- |
|  | liczba osób | średnia roczna dawka efektywna [mSv] |
| Ogółem |  |  |
| Kobiety ogółem |  |  |
| Kobiety do 45 lat |  |  |

| Dla osób zaliczonych do kategorii A narażenia: |
| --- |
|  | liczba osób | średnia roczna dawka efektywna [mSv] | maksymalna roczna dawka efektywna[mSv] |
| Ogółem |  |  |  |
| Kobiety ogółem |  |  |  |
| Kobiety do 45 lat |  |  |  |

C1. IZOTOPOWE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA (zgodnie z kartami ewidencyjnymi źródeł)

| Nazwa izotopu |  | Aktywność [Bq] |  | Na dzień |  | Typ źródła (otwarte/ zamknięte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C2. URZĄDZENIA EMITUJĄCE PROMIENIOWANIE

| Nazwa urządzenia |  | Typ urządzenia |  | Typ promieniowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C3. WZMOŻONE PROMIENIOWANIE NATURALNE

| Nazwa izotopu |  | Stężenie promieniotwórcze |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Bq/kg] | [Bq/m3] |

## Załącznik nr 9

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

WZÓR

(nazwa jednostki organizacyjnej)

REJESTR PRAC,

KTÓRYCH WYKONYWANIE POWODUJE KONIECZNOŚĆ POZOSTAWANIA W KONTAKCIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI, 
ICH MIESZANINAMI I CZYNNIKAMI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

| Wykaz prac i substancji, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym | Uzasadnienie konieczności stosowania | Wykaz i opis stanowisk, na których występuje narażenie (droga i wielkość narażenia, nazwa stanowiska, krótki jego opis) | Liczba pracowników pracujących w narażeniu | RODZAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w których substancje, ich mieszaniny, czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny | ilościowa wielkość stosowania tych substancji |  |  | ogółem | w tym kobiet | substancji, mieszaniny, czynnika | kontaktu | wielkości i czasu narażenia | podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia |

….………………………………………….

data, pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

## Załącznik nr 10

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## WZÓR

(nazwa jednostki organizacyjnej)

REJESTR PRACOWNIKÓW

NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIN, CZYNNIKÓW 
O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

| Lp. | Nazwisko i mię | PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość | Data wpisu do rejestru (okres wykonywania ww. prac na stanowisku od – do) | Stanowisko pracy (w przypadku jego zmiany – wpisać kolejne stanowiska, na których występowało narażenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

………………………………………….

data, pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

## Załącznik nr 11

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## WZÓR

(nazwa jednostki organizacyjnej)

## REJESTR PRAC

## NARAŻAJĄCYCH PRACOWNIKÓW NA DZIAŁANIE SZKODLIWEGO CZYNNIKA BIOLOGICZNEGO

## GRUPY ZAGROŻENIA 3 LUB 4

| Lp. | Miejsce lub stanowisko pracy, na którym pracownik jest narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych | Wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych | Liczba pracowników wykonujących te prace | Imię, nazwisko nr telefonu osoby kierującej pracownikami odpowiedzialnej za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

…...................................................................

data, pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

## Załącznik nr 12

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

WZÓR

(nazwa jednostki organizacyjnej)

## REJESTR PRACOWNIKÓW

## NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

## ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY ZAGROŻENIA 3 LUB 4

NAZWA CZYNNIKA

| Lp. | Imię i nazwisko pracownika | Rodzaj wykonywanej pracy | Stopień zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego | Stwierdzone awarie i wypadki związane z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego | Procedura bezpiecznego postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym | Ocena ryzyka zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wynik oceny | Nazwa biologicznego czynnika | Grupa zagrożenia |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

data, pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

warunków pracy i ochronę zdrowia pracowników

## Załącznik nr 13

## do Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT

## WZÓR

## INFORMACJA

## DOTYCZĄCA UŻYCIA SZKODLIWEGO CZYNNIKA BIOLOGICZNEGO GRUP zagrożenia OD 2 DO 4

## W CELACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

…………………………………………………………….…….…….………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej)

rodzaj prowadzonych prac związanych z użyciem czynnika biologicznego .………………………….…….………………………………………………………………………………….….

Przyczyna przekazania informacji dotyczącej użycia szkodliwego czynnika biologicznego:

– użycie szkodliwego czynnika biologicznego po raz pierwszy                                                             tak                 nie*

– wystąpienie istotnych zmian mających znaczenie  dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika     	tak                 nie*

– zakończenie działalności przez  pracodawcę (jednostkę organizacyjną)                                        	tak                 nie*

– awaria lub wypadek  które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwych czynników biolog.       tak                 nie*

Imię i nazwisko oraz nr tel. i stanowisko służbowe osoby kierującej pracownikami, odpowiedzialnej za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę zdrowia pracowników:

| Stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem | OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO | PRZEWIDYWANE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE | Grupa zagrożenia | Liczba narażonych pracowników |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wynik oceny | Nazwa biologiczna czynnika szkodliwego | Rodzaj wykonywanej pracy | czas narażenia |  |  |  |
|  |  |  |  | liczba godz. w miesiącu | liczba dni w roku |  |  | ogółem | w tym kobiet |

* niepotrzebne skreślić

………………………..……………………………………

data, pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjne